Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego MOSRiW/KO/033/01/2014

FORMULARZ CENOWY

CHEMII DO UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

NA POTRZEBY

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU, REKREACJI I WYPOCZYNKU

FORMULARZ WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

azwa Wykonawcy ….................................................................................................................................

Adres Wykonawcy …...................................................................................................................................

NIP …............................................... REGON..............................................................................................

Numer rachunku Bankowego …...................................................................................................................

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/TABELA WYLICZENIA CENY DOSTAWY CHEMI DO UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ DLA POTRZEBY KRYTEJ PŁYWALNI  MOSRiW w ŻARACH

| Środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej | Zapotrzebowanie max (kg) | Zakres stosowania | Wymagania dodatkowe | Cena jednostkowa brutto za kg | Wartość brutto | Nazwa towaru, który jest tożsamy z opisem Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Korektor pH minus | 1200 | Środek do obniżania wartości pH wody w basenach kąpielowych | ● pojemnik 30 - 35kg ● środek do regulacji wartości pH w wodzie basenowej z alkalicznego do idealnego w zakresie od 7,1 do 7,7 ● okres gwarancji na produkt min. 6 miesięcy ● produkt wolny od chlorków ● produkt płynny ● zawartość kwasu siarkowego min. 96% |  |  |  |
| Koagulant | 1400 | Środek do wytrąca zanieczyszczeń powodujących zmętnienie wody basenowej i osadzania na złożu filtracyjnym | ● pojemnik 30 - 35kg ● produkt płynny, hydratyzowany chlorek glinu ● środek do bezpośredniego dozowania przez stację dozującą ● okres gwarancji na produkt min. 6 miesięcy ● produkt gotowy do użycia ● skuteczne działanie w zakresie min. od 5 do 9pH |  |  |  |
| Podchloryn Sodu | 8500 | Środek do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych | ● pojemnik 30 - 35kg ● produkt płynny ● okres gwarancji na produkt min 30 dni ● produkt z zawartością min 14% chloru aktywnego ● zawartość chloru aktywnego min 150g/l ● środek wolny od kwasu cyjanurowego ● produkt wysokiej czystości |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |

- Kalkulacja cen musi obejmować wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

…..................................................................

(miejscowość, data)

..................................................................................

(podpis wykonawcy)